Примерный перечень вопросов

для проведения государственной итоговой аттестации

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

- Закон  Ома для участка цепи.

- Закон Ома для полной цепи.

- Единицы измерения напряжения, силы тока, сопротивления, индуктивности, емкости.

- Какое напряжение называется переменным, постоянным?

- С помощью чего можно расширить предел измерения амперметра, вольтметра?

- Приборы для измерения мощности электрической энергии.

- С помощью какого прибора можно измерить сопротивление изоляции, каким образом?

- Чему равна минимальная величина сопротивления изоляции двигателя?

- Соотношение фазного и линейного напряжения и тока при соединении приемника «звездой».

- Соотношение фазного и линейного напряжения и тока при соединении приемника «треугольником».

- Какой трансформатор называется повышающим, понижающим, как определить коэффициент трансформации трансформатора?

- Какую защиту двигателя осуществляет тепловое реле?

- Какая защита используется для защиты от перегрузок и кротких замыканий?

- Выбор тока плавкой вставки предохранителя.

- С помощью, каких приборов можно проверить величину напряжения в проводе?

- Устройство асинхронного двигателя.

- Как изменить направление вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

- Назначение диодов, тиристоров.

- Назначение транзисторов.